## COPERTINA
GUIDA ALL'USO DEL LISTINO
Nel presente listino vengono illustrati degli esempi di impianto di tipo idraulico e di tipo aeraulico. Per ogni esempio è possibile calcolare il prezzo del quadro elettrico che può asservire l'impianto. Di seguito descriveremo le varie componenti dei fogli di calcolo.
|  |  |  | MODELLO: | Sigla commerciale del prodotto composta da più campi: | [5 empty] | Moltiplicatore n° indice(mni):
|  |  |  | Base |  |  | Opzionali
|  |  |  | SCA-I4 | 762 | 6 | M | R | C
|  |  |  | Sigla | Grandezza | n° utenze | Modulare | Fornitura | Fornitura
[8 empty] | Regolazione | Materiale in campo |  | Il numero indice moltiplicato per mni fornisce il prezzo base installatore
I numeri indice ed il moltiplicatore sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso
|  |  |  | Rif. Disegno: | Indica lo schema idraulico o aeraulico di riferimento.
|  |  |  | Cassa Tipo: | Evidenzia i tipi di cassa Modulare o non Modulare.
|  |  |  | Grado di Protezione: |  | È il grado IP minimo dei quadri forniti.
|  |  |  | Tensione: | Indica le tensioni di riferimento.
|  |  |  | Potenza: | È la potenza massima di ogni singola utenza per avere un
| LISTINO PREZZI 2007 |  |  |  | dato realistico. Per potenze superiori è necessario contattare
[5 empty] | la sede. | [5 empty] | GARANZIA
|  |  |  | Tipo di Utenze: |  | Vengono elencate le utenze oggetto del calcolo. |  |  |  |  | Tutte le apparecchiature prodotte, assemblate o rivendute da SCA srl sono garantite per un periodo di 24 mesi. La garanzia decorre dalla consegna dell'apparecchiatura oppure, nel caso in cui non siano consequenziali, dalla messa in funzione.
|  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | Altezza x Larghezza x Profondità calcolate per
| QUADRI ELETTRICI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI |  |  | lasciare una adeguata riserva (l'eventuale quadro modulare ha dimensioni simili).
REGOLAZIONE TERMOTECNICA
Il numero indice base del quadro comprende:
CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA'.
Composizione delle Utenze
Sul listino viene indicata la scelta tipica della SCA Solitamente:
Salvamotore Teleruttore --> Motori Pompe e Ventilatori.
Interuttore Automatico Teleruttore --> Caldaie, Gruppo Frigo, ecc.
A destra viene evidenziato Il numero indice totale delle utenze.
Maggiorazione utenze Trifase
Se alcune delle utenze sono carichi trifase si applica la maggiorazione indicata.
INSERIMENTO REGOLAZIONE
Permette di calcolare il costo di cablaggio dei regolatori nel quadro.
|  |  | - | Se viene scelto un regolatore MODULARE si aggiunge M al modello ed il n°
indice corrispondente si somma al Totale.
|  |  | - | Se l'impianto fa parte di un Sistema di Supervisione si aggiunge questa voce
che considera un numero di punti di controllo limitato alle utenze ed al materiale
in campo descritto nello schema di riferimento.
FORNITURA REGOLAZIONE
|  |  | - | Si può sommare al resto il n° indice indicativo di un regolatore adatto al tipo
di impianto (è escluso il caso della Supervisione).
|  | WWW.SCASISTEMI.IT | - | Si può sommare al resto il n° indice indicativo del materiale in campo descritto
nello schema con l'esclusione di valvole e relativi servomotori.
ESCLUSIONI
Tramite questo foglio di calcolo non è possibile ricavare il numero indice di quadri dove siano inseriti inverter o dove sia necessario implementare un avviamento stella-triangolo. Per ottenere questo tipo di quotazione è necessario interessare la sede. Lo stesso discorso vale nel caso in cui siano prescritti degli interruttori differenziali oppure la potenza di una singola utenza superi il dato di targa indicato nel foglio di calcolo.
S.C.A. srl Via Foresto, 13 - 31058 SUSEGANA (TV) | [9 empty] | S.C.A. srl Via Foresto, 13 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel.: 0438-450442 Fax: 0438-64110 e-mail: sca@scasistemi.it | [9 empty] | Tel. 0438-450442 Fax. 0438-64110 e-mail: sca@scasistemi.it

## Aeraulici
|  | MODELLO: | SCA-A1-642-3- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A2-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A3-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A4-642-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A5-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A6-642-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A7-752-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A8-752-6- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A9-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A10-752-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A11-752-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A12-752-6- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-13-642-3- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A14-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A15-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-AI16-642-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A17-642-3- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A18-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A19-752-5- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-A20-752-6- |  |  | Rif. Disegno:
[6 empty] | A 1 | [5 empty] | A 2 | [5 empty] | A 3 | [5 empty] | A 4 | [5 empty] | A 5 | [5 empty] | A 6 | [5 empty] | A 7 | [5 empty] | A 8 | [5 empty] | A 9 | [5 empty] | A 10 | [5 empty] | A 11 | [5 empty] | A 12 | [5 empty] | A 13 | [5 empty] | A 14 | [5 empty] | A 15 | [5 empty] | A 16 | [5 empty] | A 17 | [5 empty] | A 18 | [5 empty] | A 19 | [5 empty] | A 20
|  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza:
|  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW
| Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - UMIDIFICATORE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - UMIDIFICATORE - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO - UMIDIFICATORE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - COMANDO COMPRESSORE FRIGO - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO - BATTERIA ELETTRICA - UMIDIFICATORE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO - UMIDIFICAZIONE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE DI MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - COMANDO COMPRESSORE FRIGO - UMIDIFICAZIONE - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - UMIDIFICAZIONE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - UMIDIFICATORE - BATTERIA ELETTRICA |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - UMIDIFICAZIONE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA - BATTERIA ELETTRICA 1 - BATTERIA ELETTRICA 2 |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | VENTILATORE MANDATA - ESTRATTORE - SERRANDA ARIA ESTERNA -UMIDIFICAZIONE - BATTERIA ELETTRICA 1 - BATTERIA ELETTRICA 2
| Dimensioni Quadro: |  | 700 X 500 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250
| I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA'
LISTINO TERMOVENTILANTI
| Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 353 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 515 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 515 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 515 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 515 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 515 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 413 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 488 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 413 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 458 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 515 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 485
| COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE
| Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Relé Termico Teleruttore | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero
| Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase
| n° utenze | 1 |  |  | 2 | 312 | n° utenze | 1 | 1 |  | 2 | 412 | n° utenze | 1 | 1 |  | 2 | 412 | n° utenze | 1 | 2 |  | 2 | 512 | n° utenze | 2 |  |  | 2 | 404 | n° utenze | 2 | 1 |  | 2 | 504 | n° utenze | 1 | 1 |  | 2 | 412 | n° utenze | 2 |  |  | 2 | 404 | n° utenze | 2 |  |  | 2 | 404 | n° utenze | 2 | 1 |  | 2 | 504 | n° utenze | 2 | 1 |  | 2 | 504 | n° utenze | 2 | 1 |  | 2 | 504 | n° utenze | 1 |  |  | 2 | 312 | n° utenze | 1 | 1 |  | 2 | 412 | n° utenze | 1 | 1 |  | 2 | 412 | n° utenze | 1 | 2 |  | 2 | 512 | n° utenze | 1 |  |  | 2 | 312 | n° utenze | 1 | 1 |  | 2 | 412 | n° utenze | 1 | 2 |  | 2 | 512 | n° utenze | 1 | 3 |  | 2 | 612
| n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110
| Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE
| n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0
| n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5
| INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE
| Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 140 | 140 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 140 | 140 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 140 | 140 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 240 | 240
| Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 735 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 940 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 940 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1070 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 932 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1062 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1027 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1019 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 932 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1119 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1119 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1159 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 795 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 970 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 970 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1140 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 825 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1010 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1237 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1337
| Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30
| Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80
| Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120
| Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 350 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 430 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 350 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 430 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 430 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 430 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 430 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 680 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 820 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1230 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1370
| Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 340 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 340 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 340 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 340 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 340 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 600 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 530 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 600 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 470 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 600 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 660 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 780
| Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte
SCA srl - documenti soggetti a modifiche |  |  |  |  | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni)

## Schemi Aeraulici
| QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE |  |  |  |  | QUADRO TERMOVENTILANTE
EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata |  |  | EQUIPAGGIAMENTO UTA: |  | Ventilatore di mandata
|  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore |  |  |  |  | Estrattore
|  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna |  |  |  |  | Serranda aria esterna
[7 empty] | Umidificatore |  |  |  |  | Batteria Elettrica |  |  |  |  | Umidificatore |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Batteria Elettrica |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Comando compressore frigo |  |  |  |  | Comando compressore frigo | [9 empty] | Umidificazione |  |  |  |  | Batteria elettrica |  |  |  |  | Umidificatore | [9 empty] | Umidificazione |  |  |  |  | Batteria elettrica 1 |  |  |  |  | Umidificazione
[17 empty] | Batteria Elettrica | [9 empty] | Umidificatore | [9 empty] | Batteria elettrica | [9 empty] | Umidificazione |  |  |  |  | Batteria elettrica |  |  |  |  | Umidificazione | [19 empty] | Batteria elettrica | [14 empty] | Batteria elettrica 2 |  |  |  |  | Batteria elettrica 1
[37 empty] | Umidificatore | [19 empty] | Batteria elettrica | [39 empty] | Batteria elettrica 2
[58 empty] | LEGENDA: | [34 empty] | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA:
[53 empty] | LEGENDA: |  |  |  |  | 1: | Motore serranda | [13 empty] | LEGENDA: | [19 empty] | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda
[53 empty] | 1: | Motore serranda |  |  |  | 2: | Termostato antigelo | [13 empty] | 1: | Motore serranda |  |  |  | LEGENDA: | [14 empty] | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo
[53 empty] | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 3: | Motore valvola | [13 empty] | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 1: | Motore serranda | [13 empty] | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola
|  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura
|  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 1: | Motore serranda |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente
|  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 2: | Termostato antigelo |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori
|  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 7: | Sonda valore effettivo temperatura |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 3: | Motore valvola |  |  |  | 7: | Sonda compensazione |  |  |  | 7: | Sonda compensazione
|  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | 9: | Sonda di limitazione |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | 8: | Sonda di limitazione |  |  |  | 7: | Sonda valore effettivo temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | C: | Regolatore temperatura |  |  |  | 8: | Sonda preriscaldamento |  |  |  | 8: | Sonda preriscaldamento
|  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 9: | Sonda di limitazione |  |  |  | 10: | Sonda di compensazione |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 9: | Sonda di compensazione |  |  |  | 8: | Sonda di limitazione |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | 5: | Sonda ambiente |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica
|  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 10: | Sonda di compensazione |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | 7: | Sonda valore effettivo temperatura |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | 9: | Sonda di compensazione |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | 6: | Ventilatori |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza
[8 empty] | %rH: | Regolatore umidità |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | %rH: | Regolatore umidità |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | 7: | Compressore |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | 8: | Sonda di limitazione |  |  |  | %rH: | Regolatore umidità |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | 7: | Sonda di compensazione |  |  |  | %rH: | Regolatore umidità |  |  |  | TA: | Termostato antigelo |  |  |  | TA: | Termostato antigelo
[13 empty] | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica | [8 empty] | %rH: | Regolatore umidità |  |  |  | B.E: | Batteria Elettrica |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza | [8 empty] | 9: | Sonda di limitazione |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | %rH: | Regolatore umidità |  |  |  | 9: | Sonda di compensazione | [8 empty] | TA: | Termostato antigelo |  |  |  | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | 8: | Sonda preriscaldamento |  |  |  | 8: | Umidificatore
[18 empty] | TS: | Termostato sicurezza | [13 empty] | TS: | Termostato sicurezza |  |  |  | %rH: | Regolatore umidità | [8 empty] | 10: | Sonda di compensazione | [8 empty] | TA: | Termostato antigelo | [18 empty] | %rH: | Regolatore umidità | [8 empty] | 9: | Sonda di compensazione
[48 empty] | %rH: | Regolatore umidità | [38 empty] | 10: | Sonda preriscaldamento
Riferimento Disegno: | A 1 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 2 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 3 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 4 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 5 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 6 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 7 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 8 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 9 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 10 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 11 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 12 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 13 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 14 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 15 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 16 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 17 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 18 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 19 |  |  |  | Riferimento Disegno: | A 20