## COPERTINA
GUIDA ALL'USO DEL LISTINO
Nel presente listino vengono illustrati degli esempi di impianto di tipo idraulico e di tipo aeraulico. Per ogni esempio è possibile calcolare il prezzo del quadro elettrico che può asservire l'impianto. Di seguito descriveremo le varie componenti dei fogli di calcolo.
|  |  |  | MODELLO: | Sigla commerciale del prodotto composta da più campi: | [5 empty] | Moltiplicatore n° indice(mni):
|  |  |  | Base |  |  | Opzionali
|  |  |  | SCA-I4 | 762 | 6 | M | R | C
|  |  |  | Sigla | Grandezza | n° utenze | Modulare | Fornitura | Fornitura
[8 empty] | Regolazione | Materiale in campo |  | Il numero indice moltiplicato per mni fornisce il prezzo base installatore
I numeri indice ed il moltiplicatore sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso
|  |  |  | Rif. Disegno: | Indica lo schema idraulico o aeraulico di riferimento.
|  |  |  | Cassa Tipo: | Evidenzia i tipi di cassa Modulare o non Modulare.
|  |  |  | Grado di Protezione: |  | È il grado IP minimo dei quadri forniti.
|  |  |  | Tensione: | Indica le tensioni di riferimento.
|  |  |  | Potenza: | È la potenza massima di ogni singola utenza per avere un
| LISTINO PREZZI 2007 |  |  |  | dato realistico. Per potenze superiori è necessario contattare
[5 empty] | la sede. | [5 empty] | GARANZIA
|  |  |  | Tipo di Utenze: |  | Vengono elencate le utenze oggetto del calcolo. |  |  |  |  | Tutte le apparecchiature prodotte, assemblate o rivendute da SCA srl sono garantite per un periodo di 24 mesi. La garanzia decorre dalla consegna dell'apparecchiatura oppure, nel caso in cui non siano consequenziali, dalla messa in funzione.
|  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | Altezza x Larghezza x Profondità calcolate per
| QUADRI ELETTRICI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI |  |  | lasciare una adeguata riserva (l'eventuale quadro modulare ha dimensioni simili).
REGOLAZIONE TERMOTECNICA
Il numero indice base del quadro comprende:
CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA'.
Composizione delle Utenze
Sul listino viene indicata la scelta tipica della SCA Solitamente:
Salvamotore Teleruttore --> Motori Pompe e Ventilatori.
Interuttore Automatico Teleruttore --> Caldaie, Gruppo Frigo, ecc.
A destra viene evidenziato Il numero indice totale delle utenze.
Maggiorazione utenze Trifase
Se alcune delle utenze sono carichi trifase si applica la maggiorazione indicata.
INSERIMENTO REGOLAZIONE
Permette di calcolare il costo di cablaggio dei regolatori nel quadro.
|  |  | - | Se viene scelto un regolatore MODULARE si aggiunge M al modello ed il n°
indice corrispondente si somma al Totale.
|  |  | - | Se l'impianto fa parte di un Sistema di Supervisione si aggiunge questa voce
che considera un numero di punti di controllo limitato alle utenze ed al materiale
in campo descritto nello schema di riferimento.
FORNITURA REGOLAZIONE
|  |  | - | Si può sommare al resto il n° indice indicativo di un regolatore adatto al tipo
di impianto (è escluso il caso della Supervisione).
|  | WWW.SCASISTEMI.IT | - | Si può sommare al resto il n° indice indicativo del materiale in campo descritto
nello schema con l'esclusione di valvole e relativi servomotori.
ESCLUSIONI
Tramite questo foglio di calcolo non è possibile ricavare il numero indice di quadri dove siano inseriti inverter o dove sia necessario implementare un avviamento stella-triangolo. Per ottenere questo tipo di quotazione è necessario interessare la sede. Lo stesso discorso vale nel caso in cui siano prescritti degli interruttori differenziali oppure la potenza di una singola utenza superi il dato di targa indicato nel foglio di calcolo.
S.C.A. srl Via Foresto, 13 - 31058 SUSEGANA (TV) | [9 empty] | S.C.A. srl Via Foresto, 13 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel.: 0438-450442 Fax: 0438-64110 e-mail: sca@scasistemi.it | [9 empty] | Tel. 0438-450442 Fax. 0438-64110 e-mail: sca@scasistemi.it

## Idraulici
|  | MODELLO: | SCA-I1-642-3- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I2-642-4- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I3-752-6- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I4-752-6- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I5-752-8- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I6-962-10- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I7-962-9- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I8-962-10- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I9-962-11- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I10-962-8- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I11-1282-15- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I12-1282-14- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I13-1862-18- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I14-962-11- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I15-962-12- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I16-752-6- |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I17-752-6 |  |  | Rif. Disegno: |  | MODELLO: | SCA-I18-642-5- |  |  | Rif. Disegno:
[6 empty] | I 1 | [5 empty] | I 2 | [5 empty] | I 3 | [5 empty] | I 4 | [5 empty] | I 5 | [5 empty] | I 6 | [5 empty] | I 7 | [5 empty] | I 8 | [5 empty] | I 9 | [5 empty] | I 10 | [5 empty] | I 11 | [5 empty] | I 12 | [5 empty] | I 13 | [5 empty] | I 14 | [5 empty] | I 15 | [5 empty] | I 16 | [5 empty] | I 17 | [5 empty] | I 18
|  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza: |  | Cassa Tipo: |  | Grado di Protezione: | Tensione: | Potenza:
|  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 8 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW |  | CONTROL | MODULARE | IP 55 | 230/400 V | 4 KW
| Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPE GEMELLARI CIRCUITO CORPI SCALDANTI |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPE GEMELLARI CIRCUITO CORPI SCALDANTI |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPE GEMELLARI CIRCUITO A, B |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPE GEMELLARI CIRCUITO A, B |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPE CIRCUITI 1, 2, 3, 4, 5 - POMPA RICIRCOLO SANITARIO |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPA GEMELLARE CIRCUITO RADIATORI - POMPA GEMELLARE CIRCUITO PANNELLI PAVIMENTO - POMPA GEMELLARE CIRCUITO BOLLITORE - POMPA SANITARIO - ADDOLCITORE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA 1- POMPA ANTICONDENSA 1 - CALDAIA 2 - POMPA ANTICONDENSA 2 - VALVOLA FARFALLA 1 - VALVOLA FARFALLA 2 - POMPE CIRCUITI 1, 2, 3 |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA 1- POMPA ANTICONDENSA 1 - POMPA GEMELLARE CIRCUITO RADIATORI - CALDAIA 2 - POMPA ANTICONDENSA 2 - POMPA GEMELLARE CIRCUITO BOLLITORE - POMPA RICIRCOLO SANITARIO - ADDOLCITORE |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - GRUPPO FRIGO - POMPA GRUPPO FRIGO - POMPA 1, 2, 3 CIRCUITO FAN COIL - FAN COIL 1, 2, 3 - VALVOLE A FARFALLA PER INVERSIONE CICLO AUTOMATICA COMMUTAZIONE ESTATE INVERNO. |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | POMPA DI CALORE CON DESURISCALDATORE - POMPA GRUPPO FRIGO - POMPA CIRCUITO FAN COIL - POMPA PANNELLI PAVIMENTO - POMPA SCAMBIATORE - POMPA SANITARIO - ADDOLCITORE E COMMUTAZIONE EST/INV - CIRCUITO FAN COIL |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPA RADIATORI - POMPE 1, 2, 3 FAN COIL - POMPA BOLLITORE - POMPA SANITARIO - ADDOLCITORE - GRUPPO FRIGO - POMPA PRIMARIO FREDDA - POMPA AUTOCLAVE - CIRCUITI 1, 2, 3 FAN COIL |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPA CIRCUITO RADIATORI - POMPE 1 2 3 FAN COIL - POMPA PRIMARIO GRUPPO FRIGO - GRUPPO FRIGO - POMPA TORRE EVAPORATIVA - TORRE EVAPORATIVA - ADDOLCITORE - CIRCUITI 1, 2, 3 FAN COIL - |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA 1 - POMPA ANTICONDENSA 1 - CALDAIA 2 - POMPA ANTICONDENSA 2 - CALDAIA 3 - POMPA ANTICONDENSA 3 - POMPA AEROTERMI - POMPA TERMOSTRISCE - POMPA FAN COIL - POMPA BOLLITORE - POMPA SANITARIO - ADDOLCITORE - POMPA PRIMARIO GRUPPO FRIGO - GRUPPO FRIGO - |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPA CIRCUITI 1, 2 RADIATORI - POMPA CIRCUITO 1, 2 FAN COIL - POMPA BOLLITORE - POMPA RICIRCOLO SANITARIO - ADDOLCITORE - POMPA PRIMARIO GRUPPO FRIGO - GRUPPO FRIGO |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPA CIRCUITI 1, 2, 3, 4 FAN COIL - POMPA PRIMARIO GRUPPO FRIGO - GRUPPO FRIGO - CIRCUITI 1, 2, 3, 4 FAN COIL |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA - POMPA ANTICONDENSA - POMPA RADIATORI - POMPA FAN COIL - POMPA PRIMARIO GRUPPO FRIGO - GRUPPO FRIGO |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | POMPA 1, 2 IMMISSIONE ACQUA - POMPA 3, 4 PRELIEVO 1 - POMPA 5, 6 PRELIEVO 2 |  |  |  |  | Tipo di Utenze: | CALDAIA A VAPORE - POMPE 1, 2 VASCA RACCOLTA CONDENSA - POMPE 3, 4 CIRCUITO AEROTERMI
| Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 800 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1800 X 800 X 400 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1800 X 800 X 400 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1800 X 800 X 400 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 2000 X 1000 X 400 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 1200 X 800 X 250 |  |  |  | Dimensioni Quadro: |  | 900 X 600 X 250
| I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA' | [5 empty] | I Quadri SCA sono calcolati di base con carichi monofasi. Nel costo degli stessi sono compresi: CARPENTERIA METALLICA - CENTRALINA DI CONTROLLO SCA - MORSETTIERA CIRCUITO AUSILIARIO -CABLAGGIO - SEZIONATORE BLOCCOPORTA - TRASFORMATORE - PRESA DI SERVIZIO - SCHEMI ELETTRICI - CERTIFICATO DI CONFORMITA'
LISTINO CENTRALI TERMICHE
| Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 443 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 443 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 488 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 488 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 698 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 743 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 698 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 743 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 1023 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 698 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 1240 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 1240 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 1495 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 625 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 770 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 598 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 598 | Numero Indice comprensivo della dotazione di base: |  |  |  |  | 488
| COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE | [5 empty] | COMPOSIZIONE DELLE UTENZE
| Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Relé Termico Teleruttore | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero | Tipo di Protezione della Singola Utenza | Fusibili e Teleruttore | Interuttore Automatico e Teleruttore | Fusibili Teleruttore Relé Termico | Salvamotore Teleruttore | Totale delle Singole Utenze Moltiplicate per il loro Numero
| Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase | [5 empty] | Simbologia Indicativa Monofase
| n° utenze |  | 1 |  | 2 | 320 | n° utenze |  | 1 |  | 3 | 430 | n° utenze |  | 1 |  | 5 | 650 | n° utenze |  | 1 |  | 5 | 650 | n° utenze |  | 1 |  | 7 | 870 | n° utenze |  | 2 |  | 8 | 1080 | n° utenze | 2 | 2 |  | 5 | 934 | n° utenze |  | 3 |  | 7 | 1070 | n° utenze | 2 | 2 |  | 7 | 1154 | n° utenze |  | 2 |  | 6 | 860 | n° utenze |  | 3 |  | 12 | 1620 | n° utenze |  | 4 |  | 10 | 1500 | n° utenze | 3 | 5 |  | 10 | 1876 | n° utenze |  | 3 |  | 8 | 1180 | n° utenze |  | 2 |  | 10 | 1300 | n° utenze |  | 1 |  | 5 | 650 | n° utenze |  |  |  | 6 | 660 | n° utenze |  | 1 |  | 4 | 540
| n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110 |  | n° indice | 92 | 100 | 107 | 110
| Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE | [5 empty] | Maggiorazione utenze TRIFASE
| n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0 | n° utenze |  |  |  |  | 0
| n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5 |  | n° indice | 5 | 10 | 8 | 5
| INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE | [5 empty] | INSERIMENTO E FORNITURA REGOLAZIONE
| Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 70 | 70 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 100 | 100 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 140 | 140 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 140 | 140 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 140 | 140 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 400 | 400 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 280 | 280 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 600 | 600 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 310 | 310 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 240 | 240 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 180 | 180 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 210 | 210 | Inserimento Regolazione Modulare |  |  | n° indice | 180 | 180
| Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 833 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 973 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1278 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1278 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1778 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1963 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1842 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 2023 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 2387 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1768 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 3260 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 3020 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 3971 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 2115 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 2310 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1428 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1468 | Numero Indice base del quadro: |  |  |  |  | 1208
| Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30 |  | Inserimento Regolazione Fronte Quadro |  |  | n° indice | 30
| Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80 |  | Inserimento Regolazione da Sistema di Supervisione |  |  | n° indice | 80
| Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120 |  | Inserimento e Fornitura Orologio Digitale 2 canali |  |  | n° indice | 120
| Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1290 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1290 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1290 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1620 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1090 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1640 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1190 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 2200 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 690 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1090 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1280 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1470 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 2500 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1590 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1470 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1470 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 950 |  | Fornitura Regolazione |  |  | n° indice | 1370
| Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 160 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 160 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 160 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 260 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 405 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 250 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 235 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 290 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 115 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 260 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 300 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 250 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 600 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 510 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 230 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 260 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 70 |  | Fornitura Materiale in Campo(Escl. valvola e servom.) |  |  | n° indice | 140
| Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte |  | Per le quotazione non indicate in questo foglio di calcolo(interuttori differenziali, inserimento inverter, avviamento stella-triangolo, ecc.) e/o per potenze totali superiori a quella indicata è necessario contattare la sede. |  |  |  | Aggiunte
SCA srl - documenti soggetti a modifiche |  |  |  |  | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni) | [5 empty] | TOTALE*(mni)

## Schemi Idraulici
| QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA | [5 empty] | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  | QUADRO IMPIANTO IDRAULICO |  |  |  | QUADRO CENTRALE TERMICA
EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia 1 |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia 1 |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Pompa di calore con desuriscaldatore |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia 1 |  |  | Pompa sanitario | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia |  |  | EQUIPAGGIAMENTO IMPIANTO: |  | Pompa 1, 2 immissione acqua |  | EQUIPAGGIAMENTO CENTRALE: |  | Caldaia a vapore
|  | Pompe Gemellari Circuito Corpi Scaldanti. |  |  |  |  | Pompe Gemellari Circuito Corpi Scaldanti. |  |  |  |  | Pompe Gemellari Circuito A, B |  |  |  |  | Pompe Gemellari Circuito Corpi Scaldanti. |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa Anticondensa 1 |  |  |  |  | Pompa Anticondensa 1 |  |  |  |  | Pompa Anticondensa |  |  |  |  | Pompa Gruppo Frigo |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa 1 |  |  | Addolcitore |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa 3, 4 prelievo 1 |  |  |  | Pompe 1, 2 vasca raccolta condensa
[7 empty] | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompa anticondensa |  |  |  |  | Pompe circuiti 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | Pompa gemellare circuito radiatori |  |  |  |  | Caldaia 2 |  |  |  |  | Pompa gemellare circuito radiatori |  |  |  |  | Gruppo Frigo |  |  |  |  | Pompa circuito fan coil |  |  |  |  | Pompa radiatori |  |  |  |  | Pompa circuito radiatori |  |  |  |  | Caldaia 2 |  |  | Pompa prim. gruppo frigo |  |  | Pompa circuiti 1,2 radiatori |  |  |  |  | Pompe circuiti 1, 2, 3, 4 fan coil |  |  |  |  | Pompa radiatori |  |  |  |  | Pompa 5, 6 prelievo 2 |  |  |  | Pompe 3, 4 circuito aerotermi
[22 empty] | Pompa ricircolo sanitario |  |  |  |  | Pompa gemellare circuito pannelli pavimento |  |  |  |  | Pompa Anticondensa 2 |  |  |  |  | Caldaia 2 |  |  |  |  | Pompa Gruppo Frigo |  |  |  |  | Pompa pannelli pavimento |  |  |  |  | Pompa 1, 2, 3 fan coil |  |  |  |  | Pompe 1, 2, 3 fan coil |  |  |  |  | Pompa anticondensa 2 |  |  | Grupo frigo |  |  | Pompa circuiti 1,2 fan coil |  |  |  |  | Pompa primario gruppo frigo |  |  |  |  | Pompa fan coil
[27 empty] | Pompa gemellare circuito bollitore |  |  |  |  | Valvola farfalla 1 |  |  |  |  | Pompa Anticondensa 2 |  |  |  |  | Pompa 1, 2, 3 circuito fan coil |  |  |  |  | Pompa scambiatore |  |  |  |  | Pompa bollitore |  |  |  |  | Pompa primario gruppo frigo |  |  |  |  | Caldaia 3 |  |  | Pompa autoclave |  |  | Pompa bollitore |  |  |  |  | Gruppo frigo |  |  |  |  | Pompa primario gruppo frigo
[27 empty] | Pompa sanitario |  |  |  |  | Valvola farfalla 2 |  |  |  |  | Pompa gemellare circuito bollitore |  |  |  |  | Fan coil 1, 2, 3 |  |  |  |  | Pompa sanitario |  |  |  |  | Pompa sanitario |  |  |  |  | Gruppo frigo |  |  |  |  | Pompa anticondensa 3 |  |  | Valv. Farf. 1, 2, 3 |  |  | Pompa ricircolo sanitario |  |  |  |  | Ciucuiti 1, 2, 3, 4 fan coil |  |  |  |  | Gruppo frigo
[27 empty] | Addolcitore |  |  |  |  | Pompe circuiti 1, 2, 3 |  |  |  |  | Pompa ricircolo sanitario |  |  |  |  | Valvole a farfalla per inv. ciclo aut. commutazione Est/Inv. |  |  |  |  | Addolcitore e commutazione Est/Inv |  |  |  |  | Addolcitore |  |  |  |  | Pompa torre evaporativa |  |  |  |  | Pompa aerotermi | [5 empty] | Addolcitore
[37 empty] | Addolcitore | [9 empty] | Circuito fan coil |  |  |  |  | Gruppo frigo |  |  |  |  | Torre evaporativa |  |  |  |  | Pompa termostrisce | [5 empty] | Pompa primario gruppo frigo
[52 empty] | Pompa primario fredda |  |  |  |  | Addolcitore |  |  |  |  | Pompa fan coil | [5 empty] | Gruppo frigo
[52 empty] | Pompa autoclave |  |  |  |  | Circuiti 1, 2, 3 fan coil |  |  |  |  | Pompa bollitore
Circuito 1, 2, 3 fan coil
|  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: | [9 empty] | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: | [5 empty] | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  | LEGENDA:
|  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | SE: | Sonda Temperatura Esterna |  |  |  | FS: | Flussostato |  |  |  | FS: | Flussostato |  |  |  | LEGENDA: |  |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | FS: | Flussostato |  |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata | [7 empty] | LC: | Livelli caldaia
|  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | VF: | Valvola a farfalla |  |  |  | TR: | Termostato Regolazione Sanitario |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | VF: | Valvola farfalla |  |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | V3: | Valvola tre vie | [7 empty] | SM: | Sonda Temperatura Mandata
|  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TM: | Termostato di Massima |  |  |  | SM: | Sonda Temperatura Mandata |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TR: | Termostato di Regolazione | [7 empty] | V2: | Valvola regolazione scambiatore
|  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TSQ: | Termostato di Sequenza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza | [8 empty] | TR: | Termostato di Regolazione |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  |  | TB: | Termostato bollitore |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | TS: | Termostato di Sicurezza | [7 empty] | TS: | Termostato di Sicurezza
|  |  | TP: | Termostato Precedenza |  |  |  | TP: | Termostato Precedenza |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | TP1: | Termostato Precedenza |  |  |  | TA: | Termostato Ambiente |  |  |  | TB: | Termostato Bollitore |  |  |  | TA: | Termostato Ambiente |  |  |  | TP: | Termostato Precedenza |  |  |  | TA: | Termostato Ambiente | [8 empty] | TS: | Termostato di Sicurezza |  |  |  | FS: | Flussostato |  |  |  | TSQ: | Termostato Sequenza |  |  |  |  | SM: | Sonda di mandata |  |  |  | FS: | Flussostato |  |  |  | FS: | Flussostato | [7 empty] | LIV: | Livello cisterna raccolta condensa
|  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza | [8 empty] | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | TA: | Termostato ambiente |  |  |  | VF 1 2: | Valvola a farfalla |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza | [8 empty] | FS: | Flussostato |  |  |  | TT: | Termostato Torre |  |  |  | PS: | Pressostato di Sicurezza |  |  |  |  | FS: | Flussostato | [8 empty] | PS: | Pressostato di Sicurezza | [7 empty] | PS: | Pressostato di Sicurezza
[18 empty] | TP: | Termostato Pompe |  |  |  | TP: | Termostato Precedenza |  |  |  | V3: | Valvola 3 vie | [13 empty] | TE: | Termostato Esterno | [8 empty] | VS: | Valvola Solenoide | [8 empty] | SM: | Sonda di mandata | [14 empty] | TA: | Termostato Ambiente
[28 empty] | TSP: | Termostato di Sicurezza Pannelli | [23 empty] | TB: | Termostato Bollitore | [8 empty] | TB: | Termostato bollitore
Riferimento Disegno: | I 1 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 2 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 3 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 4 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 5 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 6 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 7 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 8 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 9 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 10 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 11 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 12 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 13 |  |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 14 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 15 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 16 |  |  |  | Riferimento Disegno: | I 17 |  |  | Riferimento Disegno: | I 18